维修内容及清单

| 大项 | 具体内容（含材料及人工费） | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 教室LED日光灯 | 支 | 品牌日光灯 |
|  | 更换走廊LED吸顶灯 | 支 | 品牌LED灯 |
|  | 更换办公室LED顶灯 | 支 | 品牌LED灯 |
|  | 更换品牌开关面板 | 个 | 品牌开关面板 |
|  | 更换品牌插座面板 | 个 | 品牌插座面板 |
|  | 线路改造(2.5平) | 米 | 品牌电线 |
|  | 线路改造(4平) | 米 | 品牌电线 |
|  | 更换品牌空气开关（20A以下） | 个 | 品牌空气开关 |
|  | 更换品牌空气开关（20-60A之间） | 个 | 品牌空气开关 |
|  | 更换品牌空气开关（60A以上） | 个 | 品牌空气开关 |
| 水 | 更换厕所延时阀 | 个 | 品牌延时阀 |
|  | 更换常规水龙头 | 只 | 品牌水龙头 |
|  | 更换常规软管 | 根 | 品牌软管 |
|  | 更换食堂菜池水龙头 | 个 | 品牌菜池水龙头 |
|  | 更换常规三角阀 | 个 | 品牌三角阀 |
|  | 更换常规球阀 | 个 | 品牌球阀 |
|  | 水池、厕所下水管道疏通 | 次 |  |
|  | 食堂下水管道疏通 | 次 |  |
|  | 更换厕所水龙头 | 只 | 品牌水龙头 |
|  | 消防箱落水管更换 | 根 |  |
| 锁具 | 维修教室门锁 | 把 |  |
|  | 更换教室门锁 | 把 | 品牌门锁 |
|  | 更换办公室铁门门锁 | 把 | 品牌门锁 |
|  | 更换办公室木门门锁 | 把 | 品牌木门门锁 |
|  | 更换教室窗户锁扣 | 把 | 品牌窗户锁扣 |
|  | 更换玻璃门不锈钢拉手 | 付 | 品牌不锈钢拉手 |
|  | 更换厕所内门锁铰链 | 对 | 品牌门锁铰链 |
|  | 更换铁皮柜门锁 | 把 |  |
|  | 更换办公室门锁锁芯 | 个 |  |
|  | 配办公室门钥匙 | 把 |  |
|  | 更换厕所门铰链 | 个 |  |
|  | 更换教室门拉手 | 只 |  |
| 安全 | 更换消防栓玻璃 | 块 |  |
|  | 更换疏散指示标志 | 块 |  |
|  | 护角条维修 | 根 |  |
|  | 护角条更换 | 根 |  |
|  | 更换普通钢化玻璃 | 平方 | 品牌普通钢化玻璃 |
|  | 更换中空钢化玻璃 | 平方 | 品牌中空钢化玻璃 |
|  | 更换食堂门帘 | 平方 |  |
| 不锈钢 | 不锈钢制品制作 | 平方 | 品牌不锈钢 |
|  | 不锈钢修理 | 平方 | 品牌不锈钢 |
| 空调 | 空调安装2P以下 | 台 |  |
|  | 空调安装2P以上 | 台 |  |
|  | 空调移机2P以下（拆、装） | 台 |  |
|  | 空调移机2P以上（拆、装） | 台 |  |
|  | 空调制冷液添加 | 次 |  |
| 课桌椅 | 课桌椅简单修理 | 套 |  |
| 养护 | 防腐木油漆 | 平方 | 品牌防腐木油漆 |
|  | 防锈油漆 | 平方 | 品牌防锈油漆 |
|  | 瓷砖修补 | 平方 | 品牌瓷砖 |
|  | 地砖修补 | 平方 | 品牌地砖 |
|  | 内墙涂料粉刷 | 平方 | 品牌内墙涂料 |
|  | 外墙涂料粉刷 | 平方 | 品牌外墙涂料 |
|  | 食堂保温车轮子 | 个 |  |
|  | 食堂平板拖车轮子 | 个 |  |
|  | 食堂拖车轮子 | 个 |  |
| 建筑 | c30混凝土浇筑 | 立方 |  |
|  | 砌墙（含水泥粉刷） | 平方 | 常规砖 |

询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物、服务名称及规格、型号 | 数量 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年月日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

- 3、法定代表人身份证明

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

4、授权委托书（格式）

（询价采购项目）

本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：     年龄：

身份证号码：        职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

委托人身份证 （粘贴此处）

授权日期：   年    月   日