南通市开发区实验小学电动门招标文件

项目名称：南通市开发区实验小学电动门采购项目

招标人：南通市开发区实验小学

二○二〇年  八 月 二十四 日

第一部分  招标公告

据招投标法相关法律法规的规定，就南通市开发区实验小学电动门采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

- 项目名称：南通市开发区实验小学电动门采购项目。

招标范围：详见货物材料清单一览表。

二、供货周期：根据甲方需求。

三、投标人的资格要求要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

2.投标供应商的其他资格要求：本工程不接受联合体投标。

四、招标采购方式：公开招标。

五、投标保证金金额为人民币贰仟元整。

投标保证金交纳截止时间：投标截止时间前。投标保证金要求以现金的方式缴纳。

六、投标截止及开标时间：_2020年8月_28日_9点30分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：南通开发区实验小学新河校区

八、联系方式：

招标人联系人：江先生，联系电话： 13912264302

采购单位联系地址：南通市开发区实验小学

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与采购代理机构联系。

第二部分  采购项目需求

第一章 采购项目内容

1、招标范围：详见货物材料清单一览表。

电动门材料清单报价表

| 1、规格型号 | 电动门尺寸 ：9.75m*1.6m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、门体 | 主料 | 62*52*1.5mm，铝合金，主料内净空≦330mm |  |
|  | 交叉料 | 45*35*1.3mm，铝合金，三排交叉，每个冲孔镶嵌不锈钢通体耐磨套 |  |
|  | 横管 | Ф22不锈钢管 |  |
|  | 轮子 | 120mm宽，37mm厚，铸铝橡胶耐磨轮 |  |
|  | 电动门长度 | 9.75米 |  |
|  | 门体高度 | 1.6米 |  |
|  | 门体宽度 | 760mm |  |
|  | 门头 | 304不锈钢（90*80*150mm） |  |
|  | 轮柱 | 304不锈钢(63*70*242mm) |  |
|  | 轮罩 | 304不锈钢(148*65mm) |  |
| 3、驱动 | 驱动系统(铜机芯） |  |  |
|  | “捷力”电机，电子中文显示屏 |  |  |
|  | 遥控器四只，手控一台 |  |  |
| 4、价格 | 本次最高限价为19300元 |  |  |

2、供货周期：根据甲方需求。

3、投标报价包括（但不仅限于）材料费、加工费、运输费、安装费（甲方指定地点位置）、保险、企业利润、管理费、税金、以及服务过程所需的设备设施及低值易耗品等所有工料均包含在承包费用中。货物出现开裂、破损、褪色等质量问题，中标人及时无偿更换。

说明：供应商应对本项目的实际情况和可能影响的因素以及困难条件进行周密的研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加有关服务费用的要求。

- 第二章 采购项目商务要求

- 一 、服务完成时间、地点：

1. 供货周期：根据甲方需求。

2. 供货地点：招标人指定地点。

二、付款方式：根据采购人要求完成服务内容后且经甲方验收合格后1个月内支付合同价95%，1年质量保修期到期后支付合同价剩余5%。在采购人支付前，供应商需提供相应的国家正规发票，否则采购人有权不予支付并不承担任何责任。

三、 其它相关说明：

1.中标单位与招标人签订合同。

2.无论投标结果如何，供应商自行承担与投标相应有关的全部费用。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1. 招标采购文件由招标方负责解释。

2. 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在开标前，送至招标单位，所有技术需求、评分办法、付款、工期等由招标人作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

## 三、投标文件的制作

### 1. 原则：

（1）供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）供应商在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2. 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请供应商携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需供应商提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3. 投标文件制作要求：

（1）供应商应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件一份，在投标文件上要明确标注供应商全称。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

（4）供应商应将本项目投标文件密封。

（5）开标一览表（报价表）一份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4. 投标报价

（1）投标报价包括（但不仅限于）材料费、加工费、运输费、安装费（甲方指定地点位置）、保险、企业利润、管理费、税金、以及服务过程所需的设备设施及低值易耗品等所有工料均包含在承包费用中。

（2）货物需求一览表中数量为暂估数量，招标人在后期使用时有权对数量进行增减，但固定单价不得改变。

（3）本次最高限价为19300元。

5. 保证金

（1）对投标保证金的要求按招标公告的规定执行，否则以无效标处理。

（2）投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的，将该供应商列入不良行为记录，并在一定时期内禁止该供应商参加我单位采购活动。

（3）中标人未在规定时间内领取中标通知书或放弃中标的，视为中标人放弃收回保证金100%的权利，同时将中标人列入不良行为记录，并在一定时期内禁止该供应商参加我单位采购活动。

（4）中标人未在规定时间内签订合同或无正当理由拒绝签订合同的，视为中标人放弃收回保证金100%的权利，同时将中标人列入不良行为记录，并在一定时期内禁止该供应商参加我单位采购活动。

（5）供应商提供虚假材料谋取成交的，招标人有权取消其中标资格并有权收取其保证金100%作为违约金。

（6）非中标人的投标保证金在结束后会当场退还。

（7）中标供应商的投标保证金将全额转为合同履约金，全部项目完成后中标人凭验收报告办理履约保证金退还手续。

### 6. 投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.供应商递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.供应商递交投标文件时需提供招标文件所需的电动门主料、交叉料、门头、轮子、轮柱、轮罩，以备封验。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出最高限价的；

2. 未提供招标文件所需的电动门主料、交叉料、门头、轮子、轮柱、轮罩；

3．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

4．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

5．未能提供合格的资格文件；

6．供应商未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

7．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

8．投标保证金未按规定交纳或不足的；

9．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

10．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

11．评标委员会认为其他不合理情况的；

12．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后供应商不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

(1)评审内容

投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

中标结果确定后，供应商应需和招标方在7个工作日内签订合同，否则做弃标处理。

## 二、 评标办法

采用最低评标价法：即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定，以投标总价的最低报价的投标供应商作为中标供应商。如果出现相同的最低投标总价，则由招标人在相同的最低报价中随机抽签决定中标候选人。

第五部分  拟签订的合同文本

南通市开发区实验小学电动门采购项目

南通市开发区实验小学

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，                （以下简称采购人）与                           （以下简称供应商）就               的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

第一条  工作内容：

南通市开发区实验小学电动门采购项目。

第二条  服务范围：详见货物材料清单一览表。

第三条  暂定合同总价       。

第四条  采购人的义务

1、对供应商的工作提供必要的配合。

2、按合同约定及时向供应商支付款项。

第五条  乙方的义务

1、收到采购人的有关项目要求，根据甲方的要求组织作业。

2、供应商应当根据采购人要求确保项目保质保量完成。

3、供应商履行项目过程中及时做好协调及甲方要求更改的工作，直至完全满足采购人要求。

4、供应商为此项目提供为期3年的质量保修期，保修期间一旦出现任何质量问题，供应商将承担一切维修费用。

第六条  供货周期：根据甲方需求。

第七条  付款方式

根据采购人要求完成服务内容后且经甲方验收合格后1个月内支付合同价95%，1年质量保修期到期后支付合同价剩余5%。在采购人支付前，供应商需提供相应的国家正规发票，否则采购人有权不予支付并不承担任何责任。

第八条  根据采购人要求，供应商提供相应的服务，并且需得到采购人及相关部门的认可。

第九条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十条  其他约定

本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

向 项目所在地 人民法院起诉。

双方约定合同正本一式两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。

采购人（公章）：                  供应商（公章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

签约日期: 2020年 月  日

廉 政 合 同

采购人：（全称）

供应商：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，采购人供应商就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  采购人义务

2.1采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 采购人及其工作人员不得参加供应商安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 采购人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同约定外的材料和设备。

2.6 采购人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  供应商义务

3.1 供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 供应商不得以任何理由安排采购人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 供应商不得为采购人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1 采购人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 供应商及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给采购人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予供应商一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为          合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式肆份，双方各执两份。

委  托  人：（公章）						   代  理  人：（公章）

法定代表人：                              法定代表人：

签约日期: 2020年  月  日

第六部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 5 | 《政府采购法》第二十二条规定的有关证明材料 |  | 第 页 | 提供原件备查，否则视为资格审查不通过 |
| 6 | 对投标供应商其他要求的证明文件 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 7 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 开标一览表（报价表） |  | 须单独密封 |  |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

## 投标承诺函

南通市开发区实验小学：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.投标文件有效期为开标之日起60日。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

## 法定代表人授权书

南通市开发区实验小学：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

南通市开发区实验小学：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市开发区实验小学：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

无重大违法记录的书面声明

南通市开发区实验小学：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

南通市开发区实验小学电动门采购项目

开标一览表（报价表）

报价单位：                       （公章）

| 1、规格型号 | 电动门尺寸 ：9.75m*1.6m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、门体 | 主料 | 62*52*1.5mm，铝合金，主料内净空≦330mm |  |
|  | 交叉料 | 45*35*1.3mm，铝合金，三排交叉，每个冲孔镶嵌不锈钢通体耐磨套 |  |
|  | 横管 | Ф22不锈钢管 |  |
|  | 轮子 | 120mm宽，37mm厚，铸铝橡胶耐磨轮 |  |
|  | 电动门长度 | 9.75米 |  |
|  | 门体高度 | 1.6米 |  |
|  | 门体宽度 | 760mm |  |
|  | 门头 | 304不锈钢（90*80*150mm） |  |
|  | 轮柱 | 304不锈钢(63*70*242mm) |  |
|  | 轮罩 | 304不锈钢(148*65mm) |  |
| 3、驱动 | 驱动系统(铜机芯） |  |  |
|  | “捷力”电机，电子中文显示屏 |  |  |
|  | 遥控器四只，手控一台 |  |  |
| 4、价格 | 本次最高限价为19300元 |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2020年   月    日