南通市经济技术开发区实验小学教育集团育才校区

展厅布展项目招标文件

询价采购文件

（资格后审）

采购单位：开发区实验小学教育集团育才校区

日期：2021年5月10日

南通市经济技术开发区实验小学教育集团育才校区

展厅布置询价项目

根据南通实验小学集团采购管理的有关规定，现对南通市经济技术开发区实验小学教育集团育才校区的展厅布展采购项目进行公开招标，欢迎合格投标人参加投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：展厅布展采购项目

二、采购数量：按需供货，按实计算

三、招标控制价：50000元，超过此价格为无效投标

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标地点：

南通开发区实验小学教育集团新河校区四楼会议室

五、投标时间：2021年5月14日上午08时30分

六、联系方式：

采购人联系人：江先生 ，联系电话：81010545；

七、纪检监察：

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。对软件系统有关问题请向软件系统技术人员提出。

八、投标人资质要求

1、投标人须具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，并能提供相应的技术及优质的服务，近五年内无不良纪录，且具有良好的财务状况和商业信誉；

具有履行合同所必需的专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、需提供有效的营业执照；营业执照经营范围必须要有铝合金制作，原件必查。

4、符合相关法律、法规规定的其他要求。

上述资料复印件须加盖公章，放在技术标包中，递交投标文件时一次性递交，不接受补充资料。

九、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的组成

1.投标文件份数和签署

（1）投标文件技术标一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（2）投标文件商务标提供一份正本，并明确标注投标人全称，“正本”字样。

（3）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份正本须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

所有投标文件都必须按招标方在投标规定的投标时间送至招标方。招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

（二）技术标部分

1.投标方资格审查资料

必须有的资料包括：资质要求里面的内容，投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证明及身份证复印件、法定代表人委托书及身份证复印件（如是法定代表人投标，不用此委托书）、企业营业执照复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术方案部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等），质量保证和售后服务承诺。（需提供样品，否则视为无效投标）。

（三）商务标部分

(1)商务标项目规格及报价

十、项目资金兑付

合同签订后，安装结束，一次性结算。

第二部分  招标项目要求

一、项目总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

二、项目技术要求

1、所有提供的配件和耗材必须为原厂原封原包产品，不得以次充好，如果发现非原厂产品，招标方可随时中断双方供货合同，并且不承担任何责任。

2、在接到配件需求时应在24小时内进行供货，交付延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3、供货商对所有配件提供一年质保，终身维修。

三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）

1.投标产品终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

2.交货时间：合同签订后，中标方在接到安装需求时应在规定时间内进行制作、安装，如不能按期完成，每超过1天，中标单位应支付货款金额1％的违约金。

3.验收：由使用方对所购产品进行验收，供货商需配合使用方完成验收工作。

第三部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：技术标评审→商务标评审→最低价中标→确定中标候选人。

2.评标方法：

1按投标人报价清单的合计总价对投标人进行排名，最低价格第一名，依次排名，总价相同者抽签决定排名先后。

2报价清单的合计总价最低价标候选人，评标过程结束。

3.评标委员会在评标工作完成后，当场宣布评标结果，招标人将视情况对中标候选人进行进一步考察，考察结束后，在开发区教育网上对中标候选人进行公示，时间为3天。

4.若在中标结果公示期间，中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人可以按照总价排名继续进行二次竞争性谈判以确定中标候选人，也可以依法重新招标。

5.招标人将在公示结束后的1个工作日内，向中标人发出中标通知书。

6.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

七、其他注意事项

1、评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2、若出现少于三家投标方进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3、投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

4、不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

5、投标报价低于招标人设定的招标控制价的为有效报价，高于或等于招标控制价的作无效投标处理。

6、投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

（技术标/商务标）

项目编号：

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期：                 年         月         日

一、投标声明

南通市经济技术开发区实验小学教育集团：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你校*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

5.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章）

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：(投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年    月    日

（粘身份证复印件）

三、法定代表人委托书

(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

南通市经济技术开发区实验小学教育集团：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：              详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证实验小学教育集团公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加实验小学教育集团采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受实验小学教育集团采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加南通开发区实验小学教育集团集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

六、技术支持方案

注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等），

质量保证和售后服务承诺。

报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 交货时间 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝艺术板墙（双面白板） | 1200mm*2400mm | 规格为1200*2400mm | 60 | 10天 |  |
|  |  |  | 1、板墙铝框架边框材料执行标准：GB／T5237-2004 2、铝合金型材质量：6063A合金牌号3、型材尺寸执行超高精级等级 4、交货状态：T5 5、化学成分力学性能符合GB／T5237.1-2000的国际标准，强度达到F25级，粉末喷涂附着力达到O级以上，保护等级10级，抗腐蚀性能10年。 6、表面处理：阳极氧化 |  |  |  |
|  |  |  | 2、面板是新型木塑展板，所用寿命长，不变形，不起皱，不鼓包，平整性好，耐磨度高，防水，抗高温 |  |  |  |
|  |  |  | 选用的木塑展板贴面符合国家产品质量标准和消防安全要求B2级。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、木塑展板的板芯采用优质木塑板芯，具有较强的韧性及强度，厚度尺寸4.5±0.2mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、展板表面应平整光洁，颜色不应有明显色差、压痕凹凸不平、鼓泡和污斑等缺陷 |  |  |  |
|  |  |  | 5、颜色为表面双面哑光色。 |  |  |  |
| 2 | 40四槽方柱 | 2400mm | 规格为2400mm | 30 |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  |
|  |  |  | 1.型材的化学成份 型材化学成份为AlMgSi0.5，牌号是6063 T5，达到或超过GB/T5237-2008国家标准。 2.型材的直线度 型材应≤3.0mm/6m，任意300mm长度棱边直线度应≤0.2mm。3.型材的扭拧度在6米长度内，其扭拧度1.8mm。4.型材机械性能 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金型材在常温下的机械性能为：抗拉强度σb≥245 N/mm2 ，屈服极限σ0.2≥195 N/mm2 ，延伸率δ为8%，布氏硬度≥75HB或维氏硬度≥80HV。5.表面质量 氧化膜达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.型材表面质量铝型材表面不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物、腐蚀点和压坑、碰伤、拉痕存在。允许有模具造成的轻微挤压痕，深度不应大于0.02mm。7.氧化膜色泽经表面氧化后的铝型材的外表面色泽应均匀一致，挤压光亮带在氧化后不应明显，不允许有腐蚀斑、电灼伤、黑斑、脱膜等缺陷存在。经亚光处理的型材不应 有模具拉痕和挤压光亮带存在。8.型材端面处理 型材切割端面进行去毛刺处理，端面光洁无毛刺，保证产品不会产生互相之间的划伤，一级施工安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.型材的主要尺寸 型材所有槽口尺寸为4.3±0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm |  |  |  |
|  |  |  | 公差范围在1.90～2.2mm之间； |  |  |  |
|  |  |  | 10.质量标准 |  |  |  |
|  |  |  | 质量达到或超过国家标准GB/T5237-2008和GB/T319中6063铝合金中超高精级要求 |  |  |  |
| 3 | 变向立柱 | 2400mm | 规格为2400mm | 60 |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  |
|  |  |  | 1.型材的化学成份 型材化学成份为AlMgSi0.5，牌号是6063 T5，达到或超过GB/T5237-2008国家标准。 2.型材的直线度 型材应≤3.0mm/6m，任意300mm长度棱边直线度应≤0.2mm。3.型材的扭拧度在6米长度内，其扭拧度1.8mm。4.型材机械性能 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金型材在常温下的机械性能为：抗拉强度σb≥245 N/mm2 ，屈服极限σ0.2≥195 N/mm2 ，延伸率δ为8%，布氏硬度≥75HB或维氏硬度≥80HV。5.表面质量 氧化膜达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.型材表面质量铝型材表面不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物、腐蚀点和压坑、碰伤、拉痕存在。允许有模具造成的轻微挤压痕，深度不应大于0.02mm。7.氧化膜色泽经表面氧化后的铝型材的外表面色泽应均匀一致，挤压光亮带在氧化后不应明显，不允许有腐蚀斑、电灼伤、黑斑、脱膜等缺陷存在。经亚光处理的型材不应 有模具拉痕和挤压光亮带存在。8.型材端面处理 型材切割端面进行去毛刺处理，端面光洁无毛刺，保证产品不会产生互相之间的划伤，一级施工安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.型材的主要尺寸 型材所有槽口尺寸为4.3±0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm |  |  |  |
|  |  |  | 公差范围在1.90～2.2mm之间； |  |  |  |
|  |  |  | 10.质量标准 |  |  |  |
|  |  |  | 质量达到或超过国家标准GB/T5237-2008和GB/T319中6063铝合金中超高精级要求 |  |  |  |
| 4 | 小立柱 | 2400mm | 规格为2400mm | 45 |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  |
|  |  |  | 1.型材的化学成份 型材化学成份为AlMgSi0.5，牌号是6063 T5，达到或超过GB/T5237-2008国家标准。 2.型材的直线度 型材应≤3.0mm/6m，任意300mm长度棱边直线度应≤0.2mm。3.型材的扭拧度在6米长度内，其扭拧度1.8mm。4.型材机械性能 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金型材在常温下的机械性能为：抗拉强度σb≥245 N/mm2 ，屈服极限σ0.2≥195 N/mm2 ，延伸率δ为8%，布氏硬度≥75HB或维氏硬度≥80HV。5.表面质量 氧化膜达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.型材表面质量铝型材表面不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物、腐蚀点和压坑、碰伤、拉痕存在。允许有模具造成的轻微挤压痕，深度不应大于0.02mm。7.氧化膜色泽经表面氧化后的铝型材的外表面色泽应均匀一致，挤压光亮带在氧化后不应明显，不允许有腐蚀斑、电灼伤、黑斑、脱膜等缺陷存在。经亚光处理的型材不应 有模具拉痕和挤压光亮带存在。8.型材端面处理 型材切割端面进行去毛刺处理，端面光洁无毛刺，保证产品不会产生互相之间的划伤，一级施工安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.型材的主要尺寸 型材所有槽口尺寸为4.3±0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm |  |  |  |
|  |  |  | 公差范围在1.90～2.2mm之间； |  |  |  |
|  |  |  | 10.质量标准 |  |  |  |
|  |  |  | 质量达到或超过国家标准GB/T5237-2008和GB/T319中6063铝合金中超高精级要求 |  |  |  |
| 5 | 侧面封边型材 | 2400mm | 规格为2400mm | 30 |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  |
|  |  |  | 1.型材的化学成份 型材化学成份为AlMgSi0.5，牌号是6063 T5，达到或超过GB/T5237-2008国家标准。 2.型材的直线度 型材应≤3.0mm/6m，任意300mm长度棱边直线度应≤0.2mm。3.型材的扭拧度在6米长度内，其扭拧度1.8mm。4.型材机械性能 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金型材在常温下的机械性能为：抗拉强度σb≥245 N/mm2 ，屈服极限σ0.2≥195 N/mm2 ，延伸率δ为8%，布氏硬度≥75HB或维氏硬度≥80HV。5.表面质量 氧化膜达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.型材表面质量铝型材表面不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物、腐蚀点和压坑、碰伤、拉痕存在。允许有模具造成的轻微挤压痕，深度不应大于0.02mm。7.氧化膜色泽经表面氧化后的铝型材的外表面色泽应均匀一致，挤压光亮带在氧化后不应明显，不允许有腐蚀斑、电灼伤、黑斑、脱膜等缺陷存在。经亚光处理的型材不应 有模具拉痕和挤压光亮带存在。8.型材端面处理 型材切割端面进行去毛刺处理，端面光洁无毛刺，保证产品不会产生互相之间的划伤，一级施工安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.型材的主要尺寸 型材所有槽口尺寸为4.3±0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm |  |  |  |
|  |  |  | 公差范围在1.90～2.2mm之间； |  |  |  |
|  |  |  | 10.质量标准 |  |  |  |
|  |  |  | 质量达到或超过国家标准GB/T5237-2008和GB/T319中6063铝合金中超高精级要求 |  |  |  |
| 6 | 万向轮 | 个 |  | 120 |  |  |
| 合计总价大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：

法定代表人或授权代表签字（盖章）：

日期：        年       月      日