开发区实验小学育才校区增容项目

询价采购文件

（资格后审）

采购单位：南通开发区实验小学教育集团

采购代理机构：江苏宏信工程咨询有限公司

二〇二一年七月

尊敬的询价响应供应商（以下称报价人）：

欢迎参加本采购项目的询价。为了保证本次项目询价顺利进行，请在制作询价响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交询价响应文件。谢谢合作！

# 第一章询价公告

南通开发区实验小学教育集团（以下简称采购单位）对开发区实验小学育才校区增容项目拟用询价方式组织采购。

- 项目名称：开发区实验小学育才校区增容项目

二、采购预算：最高限价人民币21万元，报价超过最高限价的为无效投标。

三、项目需求：本项目为开发区实验小学育才校区增容项目，包括且不限于拆除老旧设备、安装调试新设备等为完成本项目而实施的所有工作内容，具体内容详见第三章项目需求。

四、供应商应具备的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备有效的营业执照和电力工程施工总承包叁级及以上施工资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）投标人必须有安全生产许可证。

（3）投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。

（4）投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2021年1月至2021年06月连续6个月的养老保险缴费记录，（① 劳动合同书复印件并加盖公章；② 社会保险缴费清单复印件并加盖公章。）

4、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

6、本项目不接受联合体投标。

请供应商认真研读招标人所需物资的各项要求，无意或故意参与报价的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，报价保证金不予退还。

五、询价文件的获取

1、获取时间：自本询价通知发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从“南通开发区教育网 (http://www.ntkfqjy.com//)”采购公告栏获知本项目采购信息，自行下载询价文件、答疑等询价资料。

六、响应文件的递交

1、递交响应文件截止时间及开标时间为 2021年08月02日09时30分。

2、响应文件递交地址及开标地址：育才路9号开发区实验小学育才校区三楼会议室，如有变动另行通知，请各投标供应商提前做好准备。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、投标保证金

本项目不收投标保证金。

八、联系方式

采购人：南通开发区实验小学教育集团

联系人： 肖先生

联系电话： 13901471987

采购代理机构：江苏宏信工程咨询有限公司

联系人：董安国

联系电话：18912299056

邮箱：812298892@qq.com

本次采购的有关信息将在“南通开发区教育网 (http://www.ntkfqjy.com//)”采购公告栏上发布，敬请留意。请各单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加本项目的询价采购活动。

南通开发区实验小学教育集团

2021年07月27日

第二章  报价人须知

一、说明

1.本询价文件仅适用于采购人组织的询价采购活动。

2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本询价文件的解释权属于采购人。

4.供应商取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后3日内，以书面形式向采购人提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且报价人不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

二、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1. 采购人有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在“南通开发区教育网”发布的信息为准。

3. 采购人对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非采购人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

三、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由“A.资格后审材料文件、B.商务标询价响应文件”共2部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.商务标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

四、询价响应文件的份数、签署和退还

1.询价响应文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、编号、标段、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.询价响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托受权人签字（或盖章）并加盖公章。“副本”可复印，但须加盖公章。

4.询价采购活动开始进行后，其余所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

五、询价响应文件的密封及标记

1.报价人须将本项目询价响应文件密封完好。

2.密封后，应在密封的询价响应文件封袋上明确标注询价项目名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

六、询价响应文件内容

A、资格后审材料文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.投标人须具备有效的营业执照和电力工程施工总承包叁级及以上施工资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供相关证件的复印件须加盖公章）；

3.投标人必须有安全生产许可证，提供复印件加盖公章；

4.投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证），提供相关证件复印件加盖公章。

5.投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2021年1月至2021年06月连续6个月的养老保险缴费记录，（① 劳动合同书复印件并加盖公章；② 社会保险缴费清单复印件并加盖公章。）

6.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。（须加盖公章）

7. 本项目不接受联合体投标。

B、商务询价响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

商务询价响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。

1.询价响应投标函；

2.询价响应报价明细表。

七、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。

八、询价响应报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4.询价响应文件中报价表内容与询价响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；询价响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.询价响应报价总价包括设备采购清单内所有设备必须的辅助材料费用、安装调试费、管理费、售后服务费用、利润、税金等所有费用。

6.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

九、询价响应费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的报价人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

十、供货时间及地点

1. 成交供应商应在收到《中标通知书》的5天之内与买方签订合同。

2. 验收要求：在接到供应商提出项目竣工验收申请后,在7个工作日内由业主指定人员参与验收,并出具验收报告,作为支付货款的依据。

十一、货物采购数量的调整

如因采购人实际需求，供货数量发生变化，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，综合单价不变。

十二、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

本工程全部竣工经实小集团验收合格后付至合同价的95%；剩余总价5%的质量保修金在本合同项目验收全部合格并交付业主使用后满两年，无任何质量问题并经发包人书面确认后，发包人向承包人指定账户无息支付。

注：1. 中标单位凭正式发票、验收确认单，完成报销手续。

2.承包人领取合同价款时应当开具税务管理部门的正式税票，否则发包人有权拒付。

3.最终的结算付款方式，以双方签订的合同为准。

十三、询价响应文件递交时间及地址

报价人必须在2021年08月02日09时30分前，将询价响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的询价响应文件。地址：育才路9号开发区实验小学育才校区三楼会议室，如有变动另行通知。

十四、询价响应文件的有效期

1.从询价响应文件接收截止之日算起，30个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与询价响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的询价响应供应商不能修改谈询价应文件，按本询价采购文件规定的询价保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的询价响应供应商的投标书将被拒绝，但询价保证金可退还。

十五、询价评审时间及地址

询价评审时间为2021年08月02日09时30分。地址：育才路9号开发区实验小学育才校区三楼会议室，如有变动另行通知。

十六、投标保证金

1.投标保证金：投标人必须在投标截止时间前向采购人交纳投标保证金，保证金金额为人民币肆仟元整。投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并提交（投标保证金以现金方式提交，不接受其他形式的保证金）。

2.未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的投标保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

3.供应商有下列情形之一的，其投标保证金不予退还：

（1）投标人在开标之后放弃或撤销其报价；

（2）成交供应商在规定期限内未能根据《成交通知书》要求签订合同；

（3）经查实，投标人有弄虚作假行为或者其他违反政府采购法规规定行为的。

十七、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

十八、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

- 一、项目概况

- 1、本项目为开发区实验小学育才校区增容工程项目。

- 2、项目建设地点：开发区实验小学育才校区。

3、投标方根据自身需要，可联系采购单位踏勘现场。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 二、项目清单及技术、参数要求：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器 | 1、名称：油变 2、型号：S13-500kVA 3、容量（KV·A）：500 4、电压（kV）：10 | 台 | 1 |
| 2 | 油浸电力变压器 | 1、原变压器拆除315kVA | 台 | 1 |
| 3 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压柜 2、型号：GGD 3、规格：400V | 台 | 4 |
| 4 | 低压开关柜（屏） | 1、拆除原低压柜 | 台 | 4 |
| 5 | 带形母线 | 1、名称：低压母线 2、型号：TMY-80*8 3、规格：80*8 4、材质：铜 | m | 25 |
| 6 | 带形母线 | 1、拆除原连接母线 | m | 25 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、电缆头接线 2、利用原电缆 | 个 | 8 |
| 8 | 电力电缆头 | 1、拆除原低压电缆头 | 个 | 8 |
| 9 | 电力变压器系统 | 1、名称：变压器试验 2、型号：S13-500/10 3、容量(KV·A)：500 | 系统 | 1 |
| 10 | 送配电装置系统 | 1、低压柜调试 | 系统 | 4 |
| 11 | 母线 | 1、低压母线试验 | 段 | 1 |
| 12 | 电容器 | 1、电容器组试验 | 组 | 1 |
| 13 | 接地装置 | 1、接地电阻测试 | 系统 | 1 |
| 14 | 电缆试验 |  | 次（根、点） | 1 |
| 15 | 人工费（含措施费、管理费、利润等） |  | 项 | 1 |
| 16 | 规费、税金 |  | 项 | 1 |

- 注: 投标人在投标前应仔细审核招标清单，对于招标清单中存在的明显缺漏、错项等问题，应在投标前联系招标代理机构，并提出相关疑问。中标后，招标人对于投标人提出的招标范围、清单缺漏、错项的索赔，均不予以赔付。

三、质量标准

- 合格，并保证一次性通过验收。招标人在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付工程款的依据。

- 投标报价要求

本项目报价应含：所有人工费、材料费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、机械进出场费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费、售后服务费、与各工种间的协调工作、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用、招标代理费以及其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用以及免保期内的服务费用）。投标人务必认真自行探勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。本次采购最高限价为人民币21万元，超过最高限价的报价采购人将不予接受。

- 五、付款方式

1、支付方式：本工程全部竣工经实小集团验收合格后付至合同价的95%；剩余总价5%的质量保修金在本合同项目验收全部合格并交付业主使用后满两年，无任何质量问题并经发包人书面确认后，发包人向承包人指定账户无息支付。

- 2、供应商领取合同价款时应当开具税务管理部门的正式税票，否则采购人有权拒付。

- 3、最终的结算付款方式，以双方签订的采购合同为准。

- 六、本项目工期：30日历天，具体开工时间以发包人书面通知为准。

- 七、其他

1、由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，供应商应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

2、所有安装所需配件、辅材均由供应商提供。以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

第四章  评审方法和程序

一、招标人组织询价招标活动

1、成立询价小组，由招标人组织依法组成。

2、投标人的法定代表人或被委托受权人须持身份证准时参加询价采购会。

二、询价小组

1、询价小组负责具体的询价事务，并独立履行以下职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）推荐按询价响应报价，价格由低到高按次序排列第一的成交人名单；

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合招标采购单位答复报价人提出的质疑。

3、询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露。

4、在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对招标人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

三、评审原则及方法：

1、由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件内的询价技术响文件进行评选。

2、询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的从供应商资格到完整计划标的物采购的货物（产品）是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3、判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

4、本次项目最高限价：21万元

5、报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价响应处理。

6、本项目采用经评审的最低投标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

7、询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效询价响应处理。

8、询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

9、询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

10、对落标的报价人不做落标原因的解释。

四、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳投标保证金的；

2、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

4、不具备询价文件规定的资格要求的；

5、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

6、询价响应报价超出项目预算的；

7、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.报价人报价均超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

六、成交通知

询价采购评选活动结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公告3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、成交人在接到招标采购单位的《成交通知书》后10天内与采购人签订采购合同，所签合同不得对询价文件作实质性修改，否则询价保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

二、询价文件、成交人的询价响应文件及询价评审比选过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

# 第六章  验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时按期提供服务。

二、项目提供服务及服务完成后，成交人均应以书面形式向采购人提出或接受采购人自行安排的考核检查。

三、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、按双方合同的约定，及时支付货款。

# 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次询价采购活动的报价人即当事人（以下称质疑人）。

2.取得询价文件的供应商应根据招标文件第二章 “报价人须知”中“第一条第4款”的约定提出询问或疑问，询价响应文件接收截止后未进行询价响应登记的供应商，不能就询价响应文件接收截止后的询价响应评审比选过程、成交结果提出质疑；在询价响应评审比选过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由质疑人确认的事项，质疑人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标采购单位。招标采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次询价采购活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

（1）质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

（2）对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》视作无效质疑，将不予受理。

（3）相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5.招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价响应的被委托受权人送达招标采购单位。

2.对符合提出质疑要求的，招标采购单位签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标采购单位负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标采购单位报财政监管部门，并由财政监管部门经判定后终止采购，同时有财政监管部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标采购单位可请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他报价人举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

质疑人不得以不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门举报，否则会带来在1至3年内禁入采购人单位采购活动的后果。

五、投诉的提出

质疑人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

质疑人进行质疑后，招标采购单位回复质疑事项不成立仍进行投诉，但最终投诉不成立的，在1至3年内禁入采购人单位招标采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关单位采购机构对该供应商同步实施3年内禁入。

# 第八章询价响应文件格式

- 一、询价响应文件目录

1.A资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

2.B商务询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- 二、询价响应文件封面范例

开发区实验小学育才校区增容工程

询价响应文件

对应询价响应文件，在该处分别相应填写：资格后审材料文件

商务询价响应文件

（资格后审）

报价人：报价人全称

二○二一年  月  日

三、询价响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须具备有效的营业执照和电力工程施工总承包叁级及以上施工资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供相关证件的复印件须加盖公章）。 |  |
| 2 | 投标人必须有安全生产许可证，提供复印件加盖公章； |  |
| 3 | 投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证），提供相关证件复印件加盖公章。 |  |
| 4 | 投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2021年1月至2021年06月连续6个月的养老保险缴费记录，（① 劳动合同书复印件并加盖公章；② 社会保险缴费清单复印件并加盖公章。） |  |
| 5 | 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。（须加盖公章） |  |

投标供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托受权人签字：

日期：

注：

（1）以上由报价人填写，作为提供的资格后审材料文件内的资料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件等的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

法定代表人身份证明（格式）

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系                        （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖单位章）

日　期：

投标人：（盖单位章）

日期：年月日

附法定代表人有效身份证复印件正反面，请各投标人更新法人住址、有效期等应为最新信息

授权委托书（格式）

（询价采购项目）

本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：     年龄：

身份证号码：        职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

附被授权人有效身份证复印件正反面，请各投标人更新住址、有效期等应为最新信息

授权日期：   年    月   日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B、商务询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

1、投标函

（招标人名称）

（一）根据已收到的项目的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币             （大写）__________________（¥           元（小写））的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知后立即开工，并保证在工期_____       日历天内竣工。

（三）我方保证本工程质量达到          。

（四）我方金额为人民币（大写）             （¥           元）的投标保证金已按招标文件的要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2、主要施工管理人员表

| 机 构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责 人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |

3、计划投入的主要施工机械设备表

| 序 号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产能力 (MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器 | 1、名称：油变 2、型号：S13-500kVA 3、容量（KV·A）：500 4、电压（kV）：10 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 油浸电力变压器 | 1、原变压器拆除315kVA | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压柜 2、型号：GGD 3、规格：400V | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 低压开关柜（屏） | 1、拆除原低压柜 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 带形母线 | 1、名称：低压母线 2、型号：TMY-80*8 3、规格：80*8 4、材质：铜 | m | 25 |  |  |
| 6 | 带形母线 | 1、拆除原连接母线 | m | 25 |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、电缆头接线 2、利用原电缆 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 1、拆除原低压电缆头 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 电力变压器系统 | 1、名称：变压器试验 2、型号：S13-500/10 3、容量(KV·A)：500 | 系统 | 1 |  |  |
| 10 | 送配电装置系统 | 1、低压柜调试 | 系统 | 4 |  |  |
| 11 | 母线 | 1、低压母线试验 | 段 | 1 |  |  |
| 12 | 电容器 | 1、电容器组试验 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 接地装置 | 1、接地电阻测试 | 系统 | 1 |  |  |
| 14 | 电缆试验 |  | 次（根、点） | 1 |  |  |
| 15 | 人工费（含措施费、管理费、利润等） |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 规费、税金 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

年   月    日

注：1、报价明细表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

# 5、承包人供应材料设备、主要材料选用品牌一览表

# 第九章 合同条款及格式

项目

（合同协议书）

发包人（或称甲方）：

承包人（或称乙方）：

日      期：  年    月

（合同协议书）

发包人（或称甲方）：

承包人(或称乙方)：

签订地点：

签订时间：

根据                项目中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序 号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 清单及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“报价明细单” |  |  |  |

二、合同总金额：

人民币（大写）

（小写）                   ￥

三、工期要求：

开工日期：      年   月   日（具体开工时间以开工报告为准）

竣工日期：        年   月   日

工期为 30日历天。

四、质量要求：  一次性验收合格   。

五、结算方式：本合同价款采用以下第   （1）   方式结算：

（1）本项目采用固定综合单价方式结算，[如为竞争性谈判，则成交综合单价按成交总价与其投标书中的总报价的下浮比例同比下浮计算]，项目量以实际完成的合格项目量结算。

（2）本项目采用固定总价方式结算，合同价为包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等的所有的费用。项目结束后，除甲方调整工作量的签证和设计单位出具的设计变更外，其余均不作调整。甲方调整工作量的签证和设计单位出具的设计变更项目，乙方投标文件中有适用变更项目的综合单价，则执行原有的综合单价 [ 此综合单价为全费用单价。如为竞争性谈判，综合单价则按成交总价与其投标书中的总报价的下浮比例同比下浮计算 ]；乙方投标文件中没有适用变更项目的综合单价，则由乙方编制结算价,经甲方签证并经审计后结算。

六、项目地点：                           。

七、验收：

本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的峻工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

八、付款：由甲方按招标文件规定的程序付款。

（1）本工程全部竣工经实小集团验收合格后付至合同价的95%；剩余总价5%的质量保修金在本合同项目验收全部合格并交付业主使用后满两年，无任何质量问题并经发包人书面确认后，发包人向承包人指定账户无息支付。

（2）本项目免费质保期为  2 年，通过验收之日为免费质保期起始日。

（3）付款方式：乙方凭经项目供需合同、验收单（经验收合格）及正式发票向甲方按规定进行资金结算。

九、担保条款：

供方在签定本合同时向需方交纳本合同的履约保证金           元。该款在                                 后由需方退还供方（无息）。

十、违约责任：

任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本项目实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日      %的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：

十一、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及招标文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按招标文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由     方负责。

（5）乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到墙面、地面等均无污染。

（6）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（7）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有项目项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完项目项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（8）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。

（9）其他要求：

十二、合同纠纷处理：

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成本合同的文件包括：

（1）本合同条款；

（2）本项目的招标文件和供方应标文件；

（3）本项目在招标过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（4）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、本合同内容与招标文件如有冲突，以招标文件为准。

十五、合同生效：

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

十六、合同见证备案：

本合同一式陆份。甲乙双方签订合同后由纪检监督人员对本合同进行见证。

甲方（需方）（盖章）：                 乙方（供方）（盖章）：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

- 附件：

- 施工安全协议书

发包人（或称甲方）：

承包人（或称乙方）：

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、协议内容：

1、承包人进场施工，须经发包人同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响周边安全和畅通的前提下，发包人需为承包人提供施工便利条件和服务。

2、承包人施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与发包人签定《施工安全协议书》，发包人并不承担对承包人进行安全教育内容。

3、 承包人施工人员必须穿戴劳保用品如安全帽、安全带等，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

4、承包人应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，发包人人员有权随时检查.

6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由承包人负责。

7、施工过程中和施工结束后，因发包人施工质量安全等问题原因造成意外的人身伤害或事故责任，全部由承包人承担赔偿和事故责任。

8、施工过程中使用到发包人的水、电、等，所需费用由承包人承担。

9、施工完成后，承包人向发包人提供相应施工资料。

10、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

该责任书自双方签字盖章之日起生效，至承包人负责施工之上述施工项目办完项目验收后，即告终止。

发 包 人(公章)：　　　　　           承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　   法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人                           委托代理人