**询价采购文件**

 **项目名称：南通开发区实验小学教育集团消防维保项目**

 **采 购 人：南通开发区实验小学教育集团**

**2022年5月16日**

.

**开发区实验小学教育集团消防维保项目询价文件**

现决定就**开发区实验小学教育集团消防维保项目**实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目名称及编号：**

项目名称：**开发区实验小学教育集团消防维保项目**

**二、采购预算及最高限价：**

本项目最高限价人民币2.4万元，其中星湖校区0.9万元、能达校区0.78万元、新河校区0.41万元、育才校区0.31万元。

**三、项目需求说明：**

集团四个校区消防维护

维护时间段：2022年5月-2023年4月。

 维护要求：

本次询价采购的质量标准应符合国家相关规范的要求《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务；

**设备设施清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 育才校区 |
| 序号 | 设施设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室外消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 室内消火栓 | 套 | 24 |   |
| 3 | 消火栓管网 | 系统 | 1 |   |
| 4 | 屋顶稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 干粉灭火器 | 具 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 单位名称 | 新河校区 |
| 1 | 屋顶稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 室外消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 3 | 室内消火栓 | 个 | 50  |   |
| 4 | 消火栓管网 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 水泵接合器 | 套 | 1 |   |
| 6 | 消防给水设施 | 系统 | 1 |   |
| 7 | 消火栓泵 | 台 | 1 |   |
| 8 | 消火栓泵电气控制 | 系统 | 1 |   |
| 9 | 消火栓稳压系统 | 系统 | 1 | 含给水设施 |
| 10 | 干粉灭火器 | 具 | 1 |   |
| 11 | 应急疏散照明系统 | 系统 | 1 |   |
| 12 | 火灾报警系统 | 系统 | 1 |   |
| 单位名称 | 能达校区 |  |  |   |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 3 | 喷淋系统 | 系统 | 1 |   |
| 4 | 消防排烟系统 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 消防送风系统 | 系统 | 1 |   |
| 6 | 消防稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 7 | 疏散指示应急照明系统 | 系统 | 1 |   |
| 8 | 气体灭火系统 | 系统 | 1 |   |
| 9 | 消防广播、电话 | 系统 | 1 |   |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 星湖校区 |  |  |   |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 3 | 喷淋系统 | 系统 | 1 |   |
| 4 | 消防排烟系统 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 消防送风系统 | 系统 | 1 |   |
| 6 | 消防稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 7 | 疏散指示应急照明系统 | 系统 | 1 |   |
| 8 | 气体灭火系统 | 系统 | 1 |   |
| 9 | 消防广播、电话 | 系统 | 1 |   |

**注：招标方提供的清单仅作参考，具体以现场踏勘为准。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控。踏勘联系人：江先生，联系电话：13912264302 。**

**四、供应商资格要求要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；

3.供应商必须取得建筑消防设施维护保养技术服务资质。

4.本项目不接受联合体投标。

**五、询价采购报价须知**

1．报价文件包括报价表及资格证明文件

1.1价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

1.2证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

②投标人有效的营业执照（副本）。

2.询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3．招标人随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

4.本项目不接受任何有选择的报价。

5.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

6.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或受权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

7.投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.投标报价中含有项目履约完成所需的全部工作量和服务，即包括（但不限于）响应及完成本项目工作所需的一切费用。

9.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

10.中标后，在服务期间内，如遇紧急情况需要临时增加人员，费用含在本次报价中，由中标单位自理。

**七、询价结束时间**

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

递交 **壹** 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

时间：**2022年5月 23日8:30**，逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通开发区新河路38号实验小学新河校区东门口传达室

**八、成交原则、方式**

1. 报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合要求、质量和服务相等的前提下，总价最低报价单位中标。

2. 成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

**九、成交结果通知**

1.成交结果将通过南通开发区教育网 (http://www.ntkfqjy.com/)发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

2.成交商应在收到《成交通知书》的1天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

**十、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

**十一、询价费用**

1.供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。

**十二、本项目联系事项**

采购人联系人： 江先生 ，联系电话：81010545；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

**十三、疫情防控**

**到实验小学的开标人员，请配合现场工作人员的调度安排，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记和体温检测后按规定入口进入。一般情况下每个投标单位只允许一位委托人进入开标现场。请各投标单位提前做好投标委托人身体状况检测，委托人是否来自疫区等工作，如出现体温异常、咳嗽等症状，不得进入开标现场，请暂不要进入大厅，配合做好观察、就诊等工作。由于投标委托人身体状况不得入场的投标单位自行负责。**

南通开发区实验小学教育集团

2022年5月16日

**三、询价投标文件组成**

**1、资格证明文件**

**2、项目明细（投标报价书格式）**

投标人全称（加盖公章）：

日期： 2021年 月 日

**3、授权委托书（格式）**

（询价采购项目）

本授权委托书声明：我 （姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 (单位名称) (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 (招标人名称)的 项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

 授权日期： 年 月 日