**询价采购文件**

**项目名称：南通开发区实验小学教育集团育才校区厕所冲水设施及洗手池改造项目**

**采 购 人：南通开发区实验小学教育集团育才校区**

**2023年8月7日**

**南通开发区实验小学教育集团育才校区厕所冲水设施及洗手池改造项目询价文件**

现决定就**南通开发区实验小学教育集团育才校区厕所冲水设施及洗手池改造项目**实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目名称及编号：**

项目名称：**南通开发区实验小学教育集团育才校区厕所冲水设施及洗手池改造项目**

**二、采购预算及最高限价：**

本项目采购预算为人民币**4**万元，本项目最高限价为人民币**4**万元，报价超过最高限价的均为无效投标。

**三、供应商**资格要求**要求：**

1、供应商必须是中国的公司、企业独立法人，所供产品应符合其经营范围；

２、供应商、企业近年来资信良好，没有违法记录。

**四、询价采购报价须知**

**1．价文件包括报价表及资格证明文件**

1.1价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

1．2证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

②投标人有效的营业执照（副本）。

2.询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3．商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

**五、获取采购文件、询价结束时间**

**下载询价文件：**供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

各供应商须递交 **叁** 份完整的报价文件，其中正本 **壹** 份、副本**贰**份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

时间：**2023年8月11日9:00**，逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市经济技术开发区实验小学教育集团育才校区传达室

**六、成交原则、方式**

**成交原则：**

1、符合采购需求且报价最低；

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

**采购需求：**详见询价文件附件。

**成交方式：**按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

**七、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

**八、询价费用**

1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。

**2、投标保证金**

本次免收投标保证金。

**九、本项目联系事项**

采购人联系人： 肖老师 ，联系电话：13901471987；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

**南通开发区实验小学教育集团育才校区**

2023年8月7日

**附件：项目需求**

**1、厕所红外线感应接收节水器技术参数：**

输入电压 AC220V 50HZ

输出电压 DC12V

消耗功率＜3W（平均功率）。

探头有效控制距离20m。

适用水压 0.05～0.7mpa。

冲厕放水时间：5—300秒可调。

**2、厕所节水器数量：20套**

**3、安装地点：**

银龙楼： 大便槽4只，小便槽2只；洗手池8个；水龙头18只。

四合院： 大便槽11只，小便槽3只；洗手池8个；水龙头32只；

门卫楼： 洗手池1个；水龙头6只；

**4、工期：**合同签订后，15个工作日。

**5、施工要求：**根据学校厕所现状，由供货方自行安装（含安装电线、线管等所需相关辅材），所需电源从相应顶部或附近电源连接，电压相同，节水器安装部位不变。吊顶以下部位的电源线，必须用线槽固定于墙面，线槽用水泥钉等固定于墙面。厕所隔板要用专业开孔器钻孔，孔径不大于2cm，原便槽冲旧洗水箱水管更换。水龙头安装独立控制三角阀，更换水龙头要求为一线品牌，不锈钢水池水龙头为一线品牌高脚水龙头。所更换水龙头另配一只同款备用。

**询价投标文件组成**

1. **资格证明文件**

**2、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 |
|  | 大写：  小写： （人民币） |

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效

1. **分项报价表**
2. 投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元（小写：￥ 元） | | | | | |

1. 法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

填写说明：

1. 开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

**4、授权委托书（格式）**

（询价采购项目）

（采购人）：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机： 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

★被授权人身份证复印件